计量器具，仪表校准 项目询价邀请函

南通森萱药业有限公司拟对 2026年度计量器具，仪表校准 项目进行询价，诚邀符合本项目资格条件的技术服务商参加本次询价活动，具体事宜安排如下：

- 项目名称：

- 2026年度计量器具，仪表校准

- 项目编号：SXGC20251124

- 三、项目内容：（见附件）

1.对送校的计量器具确保在3-5个工作日内完成校验并对合格器具出具计量合格证书及合格证，除特殊原因（含天灾，运输及其他不可抗拒因素）外；2.如发现有不合格的计量器具，应及时联系。

- 四、报价人必须是具备相关资质的单位。资质要求：

- 1.有效期内的独立法人营业执照 (副本原件、复印件加盖公章)；2.法人授权书(原件)；经办人身份证(复印件加盖公章)；3.注册资本50万元以上，年营业额50万元以上的业绩；4.检验检测机构资质认定证书（副本）；5.中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（副本）。

- 五、报价文件内容：

（1） 资质文件包含但不限于：营业执照、经营许可证等；

（2） 报价单或报价一览表；

（3） 报价时，若报价方代表不是法定代表人，须提供法人代表授权书（附授权经办人身份证复印件）；

（4） 报价单位认为要提交的其他材料（如有）。

（5） 其他：     /

注：1、报价资料须密封投递，否则视为无效报价；

- 报价资料内容不符合要求者则视为无效报价。

- 上述资料均需加盖单位公章，报价材料不退。提供的所有材料均需真实有效，若有造假，我公司有权随时取消报价资格或解除合同。

六、报价文件的递交接收

（1） 报价文件递交的截止时间： 2025 年  12 月 12  日12点00分整

（2） 报价文件逾期递交则按无效报价处理。逾期送达的，不予受理。

（3） 报送地点：南通市如东县沿海经济开发区海滨三路20号

联 系 人：冯春良

电    话：13852670318

七、报价有效期截止时间： 2025 年  12 月 31 日下午16:00。

八、本次询价为技术服务合同的要约邀请，不构成要约。

附：1、计量器具、仪表校准清单

2、法人代表授权书格式

精华制药集团南通有限公司

2025 年 12 月01 日

附件1 计量器具、仪表校准清单

采用  固定单价 方式确定，含所有费用和税。

| 序 号 | 仪器/器具名称 | 所属部门 | 数量 （台） | 溯源 方式 | 元/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化温度变送器 | 全公司相关车间 | 251 | 校准 |  |
| 2 | 防爆热电阻 | 全公司相关车间 | 15 | 校准 |  |
| 3 | 称重模块 | 全公司相关车间 | 3 | 校准 |  |
| 4 | 石英钟 | 化验室 全公司相关车间 | 14 | 校准 |  |
| 5 | 磁翻板液位变送器 | 全公司相关车间 | 369 | 校准 |  |
| 6 | 压差表 | 原料药洁净区 | 26 | 校准 |  |
| 7 | 数显表/在线电导率仪 | 森萱纯化水 | 6 | 校准 |  |
| 8 | 温湿度计 | 化验室 物控处 全公司相关车间 | 40 | 校准 |  |
| 9 | 双金属温度计 | 全公司相关车间 | 27 | 校准 |  |
| 10 | 温湿度/风速变送器 | 原料药空调机组 | 6 | 校准 |  |
| 11 | 臭氧检测变送器 | 原料药空调机组 | 2 | 校准 |  |
| 12 | 各型流量计 | 全公司相关车间/总管 | 98 | 校准 |  |
| 13 | 便携式气体检测仪 | 安环处（单气体价格） | 15 | 校准 |  |
| 14 | 温湿度记录仪 | 物控 | 15 | 校准 |  |
| 15 | 移液器 | 化验室 | 6 | 校准 |  |
| 16 | 液体比重天平/架盘天平 | 化验室 原料药 | 3 | 校准 |  |
| 17 | 电子天平 （含1台比重计） | 化验室 | 5 | 校准 |  |
| 18 | 砝码组 | 化验室 | 2 | 校准 |  |

附件2、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：　　               公司

本授权书声明：　　               （报价人名称）在下面签字的　　     　  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的　        　　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                 （项目名称）的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　年　　月　　日签字生效，有效期至响应文件失效期止，特此声明。

报价人（公章）：

报价人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　务：

被授权人（签字）：

职　　务：

附：报价单位法定代表人及授权经办人身份证复印件