计量器具，仪表校准 项目询价邀请函

精华制药集团南通有限公司拟对 2026年度计量器具，仪表校准 项目进行询价，诚邀符合本项目资格条件的技术服务商参加本次询价活动，具体事宜安排如下：

- 项目名称：2026年度计量器具，仪表校准

- 项目编号：JHGCYB20251124

- 三、项目内容：

1.对送校的计量器具确保在3-5个工作日内完成校验并对合格器具出具计量合格证书及合格证，除特殊原因（含天灾，运输及其他不可抗拒因素）外；2.如发现有不合格的计量器具，应及时联系。

- 四、报价人必须是具备相关资质的单位。资质要求：

- 1.有效期内的独立法人营业执照 (副本原件、复印件加盖公章)；2.法人授权书(原件)；经办人身份证(复印件加盖公章)；3.注册资本50万元以上，年营业额50万元以上的业绩；4.检验检测机构资质认定证书（副本）；5.中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（副本）。

- 五、报价文件内容：

（1） 资质文件包含但不限于：营业执照、经营许可证等；

（2） 报价单或报价一览表；

（3） 报价时，若报价方代表不是法定代表人，须提供法人代表授权书（附授权经办人身份证复印件）；

（4） 报价单位认为要提交的其他材料（如有）。

（5） 其他：     /

注：1、报价资料须密封投递，否则视为无效报价；

- 报价资料内容不符合要求者则视为无效报价。

- 上述资料均需加盖单位公章，报价材料不退。提供的所有材料均需真实有效，若有造假，我公司有权随时取消报价资格或解除合同。

六、报价文件的递交接收

（1） 报价文件递交的截止时间： 2025 年  12 月 16 日12点00分整

（2） 报价文件逾期递交则按无效报价处理。逾期送达的，不予受理。

（3） 报送地点：南通市如东县沿海经济开发区海滨三路20号

联 系 人：冯春良

电    话：13852670318

七、报价有效期截止时间： 2025 年  12 月 31 日下午16:00。

八、本次询价为技术服务合同的要约邀请，不构成要约。

附：1、计量器具、仪表校准清单

2、法人代表授权书格式

精华制药集团南通有限公司

2025 年 12 月 01 日

附件1 计量器具、仪表校准清单

采用  固定单价 方式确定，含所有费用和税。

| 序 号 | 仪器/器具名称 | 所属部门 | 数量 （台） | 溯源 方式 | 元/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压差表/电子压差表 | 公司各车间洁净区 | 367 | 校准 |  |
| 2 | 电子天平 | 化验室（含氟尿嘧啶1台） | 70 | 校准 |  |
| 3 | 液体比重天平/架盘天平 | 各车间洁净区 化验室 | 74 | 校准 |  |
| 4 | 石英钟 | 公司各车间现场 化验室 | 134 | 校准 |  |
| 5 | 数显表/在线电导率仪 | 工程处纯水 相关车间 | 94 | 校准 |  |
| 6 | 温湿度计/电子温湿度计 | 化验室 物控处 公司各车间 | 142 | 校准 |  |
| 7 | 双金属/压力式温度计 | 全公司相关车间（含四期） | 56 | 校准 |  |
| 8 | 温湿度/风速传感器 | 工程处空调机组 | 56 | 校准 |  |
| 9 | 臭氧检测变送器 | 工程处空调机组 | 14 | 校准 |  |
| 10 | 温湿度记录仪/检测仪 | 化验室 物控处 | 262 | 校准 |  |
| 11 | 温度变送器/铂热电阻 | 全公司相关车间 | 356 | 校准 |  |
| 12 | 磁翻板液位变送器 | 全公司相关车间 | 340 | 校准 |  |
| 13 | 各型流量计 | 全公司相关车间 | 82 | 校准 |  |
| 14 | 浮球液位变送器 | 全公司相关车间 | 31 | 校准 |  |
| 15 | 各型干燥箱/烘箱 | 化验室 多品种3 西三废 | 40 | 校准 |  |
| 16 | 稳定性试验箱 | 化验室 多品种3 | 17 | 校准 |  |
| 17 | 霉菌培养箱 | 化验室 | 10 | 校准 |  |
| 18 | 冰箱 药品冷藏箱 | 化验室 物控 | 23 | 校准 |  |
| 19 | 箱式电阻炉 | 化验室 含西三废1台 | 9 | 校准 |  |
| 20 | 水浴锅 | 化验室 | 4 | 校准 |  |
| 21 | 净化工作台/生物安全柜 | 化验室 | 3 | 检测 |  |
| 22 | 便携式气体检测仪 | 安环处（单气体价格） | 21 | 校准 |  |
| 23 | 累时数器/秒表 | 工程处 化验室 | 5 | 校准 |  |
| 24 | 称重模块 | 利托那韦 保泰松 四期 | 14 | 校准 |  |
| 25 | 电能表 | 工程处 | 3 | 校准 |  |
| 26 | 接地电阻测试仪 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 27 | 数字钳形表 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 28 | 绝缘电阻表 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 29 | 多功能过程校验仪 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 30 | 手持式分体式照度计 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 26 | 手持式风速仪 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 27 | 手持式声级计 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 28 | 手持式压差计 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 29 | 手持式温湿度计 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 30 | 手提式复合型气体分析仪 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 31 | 便携式风量仪 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 32 | 便携式温度校验炉 | 工程处 | 1 | 校准 |  |
| 33 | 无线温度记录仪 | 工程处 | 1 | 检测 |  |
| 34 | 细菌内毒素测定仪 | 化验室 | 1 | 检测 |  |
| 35 | 气质色谱仪 | 化验室 | 1 | 校准 |  |
| 36 | 液质色谱仪 | 化验室 | 1 | 校准 |  |
| 37 | 温度巡检仪 | 化验室 | 1 | 校准 |  |
| 38 | 数显温度计 | 化验室 | 20 | 校准 |  |
| 39 | 三用紫外仪（灯） | 化验室 | 3 | 校准 |  |
| 40 | 试管恒温仪 | 化验室 | 1 | 校准 |  |
| 41 | 量筒 | 化验室及各车间洁净区（三年期） |  | 校准 |  |
| 42 | 容量瓶 | 化验室（三年期） |  | 校准 |  |
| 43 | 刻度吸管/胖肚吸管 | 化验室（三年期） |  | 校准 |  |
| 44 | 移液管 | 化验室（三年期） |  | 校准 |  |
| 45 | 酒精计 比重计 | 各品种洁净区 化验室 | 12 | 校准 |  |

注：压差表，石英钟，架盘天平，电子天平（部分），数显表（部分），温湿度记录仪（部分），化验室热工类（烘箱 干燥箱 稳定性试验箱 霉菌培养箱 冰箱 冷藏箱 电阻炉的部分）因上次校准时间为2025.1.2日，下次校准必须提前到2025年十二月底，和2026年十二月底。在一个校准周期内需要跨年度校准两次，故本次相关仪器设备清单包含两次校准数量。

附件2、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：　　               公司

本授权书声明：　　               （报价人名称）在下面签字的　　     　  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的　        　　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                 （项目名称）的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　年　　月　　日签字生效，有效期至响应文件失效期止，特此声明。

报价人（公章）：

报价人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　务：

被授权人（签字）：

职　　务：

附：报价单位法定代表人及授权经办人身份证复印件