空调维修   项目询价邀请函

南通森萱药业有限公司拟对  2026年度空调维修   项目进行询价，诚邀符合本项目资格条件的技术服务商参加本次询价活动，具体事宜安排如下：

- 项目名称：2026年度空调维修

- 项目编号：SXGCKT20251124

- 三、项目内容：（见附件）

按照现场要求对空调进行维修保养（不同的制冷介质）

四、报价人必须是具备相关资质的单位。资质要求：详见第五项相关内容

- 五、报价文件内容：

（1） 资质文件包含但不限于：营业执照、经营许可证等；

（2） 报价单或报价一览表；

（3） 报价时，若报价方代表不是法定代表人，须提供法人代表授权书（附授权经办人身份证复印件）；

（4） 报价单位认为要提交的其他材料（如有）。

（5） 其他：     /

注：1、报价资料须密封投递，否则视为无效报价；

- 报价资料内容不符合要求者则视为无效报价。

- 上述资料均需加盖单位公章，报价材料不退。提供的所有材料均需真实有效，若有造假，我公司有权随时取消报价资格或解除合同。

六、报价文件的递交接收

（1） 报价文件递交的截止时间： 2025 年  12 月 16 日12点00分整

（2） 报价文件逾期递交则按无效报价处理。逾期送达的，不予受理。

（3） 报送地点：南通市如东县沿海经济开发区海滨三路20号

联 系 人：冯春良

电    话：13852670318

七、报价有效期截止时间： 2025 年  12 月 31 日下午16:00。

八、本次询价为技术服务合同的要约邀请，不构成要约。

附：1、空调维保清单

2、法人代表授权书格式

南通森萱药业有限公司

2025 年 12 月 04 日

附件1 空调维修清单

| 空 调 维 修 保 养 移 机 报 价 单 (R22) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机型 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 1.5P机 | 加氟 | 次 | 1 |  | F22 补氟或全加氟 |
| 2 |  | 查漏补焊 | 次 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 3 |  | 压缩机 | 台 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 4 |  | 压缩机电容 | 只 | 1 |  |  |
| 5 |  | 内机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 6 |  | 外机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 7 |  | 四通阀 | 只 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 8 |  | 温感器 | 只 | 1 |  |  |
| 9 |  | 铜管 | 米 | 1 |  | 含排气.进气管.保温管.排水管 |
| 10 |  | 保养 | 台 | 1 |  | 含内外机.排水管清洗 |
| 11 |  | 移机 | 台 | 1 |  | 含墙开孔，拆.装 |
| 12 | 2P机 | 加氟 | 次 | 1 |  | F22 补氟或全加氟 |
| 13 |  | 查漏补焊 | 次 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 14 |  | 压缩机 | 台 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 15 |  | 压缩机电容 | 只 | 1 |  |  |
| 16 |  | 内机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 17 |  | 外机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 18 |  | 四通阀 | 只 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 19 |  | 温感器 | 只 | 1 |  |  |
| 20 |  | 铜管 | 米 | 1 |  | 含排气.进气管.保温管.排水管 |
| 21 |  | 保养 | 台 | 1 |  | 含内外机.排水管清洗 |
| 22 |  | 移机 | 台 | 1 |  | 含墙开孔，拆.装 |
| 23 | 3P机 | 加氟 | 次 | 1 |  | F22 补氟或全加氟 |
| 24 |  | 查漏补焊 | 次 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 25 |  | 压缩机 | 台 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 26 |  | 压缩机电容 | 只 | 1 |  |  |
| 27 |  | 内机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 28 |  | 外机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 29 |  | 四通阀 | 只 | 1 |  | 含检漏.加氟.焊接 |
| 30 |  | 温感器 | 只 | 1 |  |  |
| 31 |  | 铜管 | 米 | 1 |  | 含排气.进气管.保温管.排水管 |
| 32 |  | 保养 | 台 | 1 |  | 含内外机.排水管清洗 |
| 33 |  | 移机 | 台 | 1 |  | 含墙开孔，拆.装 |
| 34 | 5P机 | 加氟 | 次 | 1 |  | F22 补氟或全加氟 |
| 35 |  | 查漏补焊 | 次 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 36 |  | 压缩机 | 台 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 37 |  | 压缩机电容 | 只 | 1 |  |  |
| 38 |  | 内机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 39 |  | 外机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 40 |  | 四通阀 | 只 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 41 |  | 温感器 | 只 | 1 |  |  |
| 42 |  | 铜管 | 米 | 1 |  | 含排气.进气管.保温管.排水管 |
| 43 |  | 保养 | 台 | 1 |  | 含内外机.排水管清洗 |
| 44 |  | 移机 | 台 | 1 |  | 含墙开孔，拆.装 |
| 空 调 维 修 保 养 移 机 报 价 单 (R32) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机型 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 1.5P机 | 加氟 | 次 | 1 |  | F32 补氟或全加氟 |
| 2 |  | 查漏补焊 | 次 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 3 |  | 压缩机 | 台 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 4 |  | 压缩机电容 | 只 | 1 |  |  |
| 5 |  | 内机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 6 |  | 外机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 7 |  | 四通阀 | 只 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 8 |  | 温感器 | 只 | 1 |  |  |
| 9 |  | 铜管 | 米 | 1 |  | 含排气.进气管.保温管.排水管 |
| 10 |  | 保养 | 台 | 1 |  | 含内外机.排水管清洗 |
| 11 |  | 移机 | 台 | 1 |  | 含墙开孔，拆.装 |
| 12 | 2P机 | 加氟 | 次 | 1 |  | F32 补氟或全加氟 |
| 13 |  | 查漏补焊 | 次 | 1 |  | 含加氟 |
| 14 |  | 压缩机 | 台 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 15 |  | 压缩机电容 | 只 | 1 |  |  |
| 16 |  | 内机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 17 |  | 外机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 18 |  | 四通阀 | 只 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 19 |  | 温感器 | 只 | 1 |  |  |
| 20 |  | 铜管 | 米 | 1 |  | 含排气.进气管.保温管.排水管 |
| 21 |  | 保养 | 台 | 1 |  | 含内外机.排水管清洗 |
| 22 |  | 移机 | 台 | 1 |  | 含墙开孔，拆.装 |
| 23 | 3P机 | 加氟 | 次 | 1 |  | F32 补氟或全加氟 |
| 24 |  | 查漏补焊 | 次 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 25 |  | 压缩机 | 台 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 26 |  | 压缩机电容 | 只 | 1 |  |  |
| 27 |  | 内机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 28 |  | 外机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 29 |  | 四通阀 | 只 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 30 |  | 温感器 | 只 | 1 |  |  |
| 31 |  | 铜管 | 米 | 1 |  | 含排气.进气管.保温管.排水管 |
| 32 |  | 保养 | 台 | 1 |  | 含内外机.排水管清洗 |
| 33 |  | 移机 | 台 | 1 |  | 含墙开孔，拆.装 |
| 34 | 5P机 | 加氟 | 次 | 1 |  | F32 补氟或全加氟 |
| 35 |  | 查漏补焊 | 次 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 36 |  | 压缩机 | 台 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 37 |  | 压缩机电容 | 只 | 1 |  |  |
| 38 |  | 内机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 39 |  | 外机电脑板 | 块 | 1 |  | 格力空调机 |
| 40 |  | 四通阀 | 只 | 1 |  | 含检漏.焊接.抽空.加氟 |
| 41 |  | 温感器 | 只 | 1 |  |  |
| 42 |  | 铜管 | 米 | 1 |  | 含排气.进气管.保温管.排水管 |
| 43 |  | 保养 | 台 | 1 |  | 含内外机.排水管清洗 |
| 44 |  | 移机 | 台 | 1 |  | 含墙开孔，拆.装 |

附：空调外维修（点工费用）：         元/工日

附件2、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：　　               公司

本授权书声明：　　               （报价人名称）在下面签字的　　     　  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的　        　　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                 （项目名称）的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　年　　月　　日签字生效，有效期至响应文件失效期止，特此声明。

报价人（公章）：

报价人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　务：

被授权人（签字）：

职　　务：

附：报价单位法定代表人及授权经办人身份证复印件